УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования администрации города Перми

______________Л.В.Серикова

АКТ

проверки готовности образовательного учреждения (ДОУ)

к новому 2017-2018 учебному году

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 358» г.Перми

Год постройки здания (зданий) 1971 год (здание по ул. Оршанской, 17), 1962 год (здание по ул. Корсуньской, 13).

Юридический и фактический адрес при наличии нескольких корпусов 614037, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Оршанская, 17 (юридический адрес); 614037, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Оршанская, 17 и 614037, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Корсуньская, 13 (фактический адрес).

Телефон 2639693, 2600836

ФИО руководителя учреждения Афанасьева Ольга Геннадьевна

1.	Учредительные документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения.

1.1.	Устав (дата регистрации: 29.06.2015.)

1.2.	Свидетельство о регистрации права на оперативное управление зданием (№, дата выдачи): 59-БГ № 820191 от 06.06.2013. (здание по ул. Оршанской, 17) и 59-БД № 130364 от 27.01.2014. (здание по ул. Корсуньской, 13).

1.3.	Свидетельство о регистрации права пользования земельным участком: 59-БГ № 005989 от 30.06.2011. (по ул. Оршанской, 17) и 59-БД № 272571 от 25.04.2014. (по ул. Корсуньской, 13).

1.4.	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (№, дата выдачи): ГРН 2155958495251 от 10.07.2015.

1.5.	Лицензия на образовательную деятельность (№,  срок действия): 59ЛО1 № 0002650 от 25.11.2015., бессрочная.

2.	Документы, регламентирующие образовательную деятельность учреждения.

2.1.	Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения: Приказ № 39 от 01.10.2016.

2.2. Образовательная программа (образовательные программы): Основная образовательная программа принята педагогическим советом (протокол № 1 от 02.09.2015.). Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ принята педагогическим советом ( протокол № 1 от 06.09.2016.)

2.3.  План работы образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год (проект плана): Проект плана работы образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год принят педагогическим советом (протокол № 3 от 25.05.2017.)

3.		Организация образовательного процесса в 2017-2018 учебном году.

3.1.	Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость учреждения, исходя из нормы площади на 1 ребенка при проведении фронтальных занятий): 438 детей.

3.2.	Фактическая наполняемость учреждения: 529 детей.

3.3.	Строительный объем здания (зданий) учреждения: 13661 куб.м

3.4.	Полезная площадь здания (зданий) учреждения: 3098,2 кв.м

3.5.	Количество групп: 18

3.6.	Укомплектованность штатами (указать: общее количество персонала, количество недостающих работников, на какое количество ставок): 77

3.7.	Наличие актов проверки спортивного оборудования и инвентаря в спортивном зале и на спортивной площадке (приложить реестр проверенного оборудования с указанием номеров актов проверок): внутренние Акты от 26.06.2017.

4. Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов, требований к материально- техническому обеспечению образовательного процесса.

4.1.	Выполнение нормативов освещенности в учреждении

4.1.1.	Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.): люминесцентное, СК-300, энергосберегающие лампы.

4.1.2.	Дата последнего лабораторного обследования уровней освещенности, результаты: Протокол лабораторных испытаний № п8540 от 29.10.2015. Соответствует требованиям п.8.4., п.8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

4.1.3.Выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений

4.2.	Организация медицинского обслуживания.

-наличие и срок действия договора с поликлиникой: договор от 14.07.2009., дополнительные соглашения № 2 от 11.03.2013. и № 3 от 23.11.2015., бессрочный.

-наличие и срок действия лицензии на медицинскую деятельность: ЛО-59-01-003798 от 19.08.2016, бессрочная.

-ФИО врача: Бабикова Мария Григорьевна

-наличие кабинета врача имеются, технические паспорта 4262 (помещение 48) и 2685 (помещение 3)

-наличие процедурного кабинета имеются, технические паспорта 4262 (помещение 48) и 2685 (помещение 3)

-наличие кабинета психолога по ул. Оршанской

-оснащенность оборудованием (%) 100%

-оснащенность медикаментами (%) 100%

-прохождение медицинского осмотра персоналом учреждения: сентябрь 2016

4.3.	Организация горячего питания

4.3.1. Наличие и срок действия договора на организацию питания в штате ДОУ

4.3.2. Готовность пищеблока к работе в форме, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования (на сырье, полуфабрикатах, как буфет-раздаточная): на сырье и полуфабрикатах

4.3.3. Наличие согласованного примерного 10-дневного меню 4-х разового питания (указать номер письма о согласовании) имеется от 15.11.2010.

4.3.4. Обеспечение пищеблока технологическим оборудованием (приложить справки проверки исправности оборудования): Справки проверки технологического оборудования на пищеблоке от 24.07.2017. ИП Г.С.Ярукова.

4.3.5. Санитарное состояние пищеблока отличное

4.3.6. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и работников имеется

4.3.7. Организация питьевого режима:

-бутилированная вода (наличие договора на доставку)

-кипяченая вода Приказ № 29 от 20.07.2017.

4.4.	Состояние систем инженерного оборудования здания образовательного учреждения (на основании актов проверки исправности систем):

4.4.1.	Состояние системы водоснабжения внутренние Акты испытания систем водоснабжения от 26.06.2017.

4.4.2.	Состояние системы канализации внутренние Акты испытания систем канализации от 26.06.2017.

4.4.3.	Состояние системы центрального отопления Акт № Г-2017-28 от 22.06.2017. по ул. Оршанской. 17, Акт Г-2017-29 от 23.06.2017. по ул. Корсуньской, 13, ГЭК.

4.4.4.	Состояние системы вентиляции: Акты от 25.07.2017. по ул. Оршанской ООО «Атмосфера Люкс»; Акты от 28.08.2015. по ул. Корсуньской ООО «Полярис».

4.4.5.	Приложить акты разграничения зон ответственности по наружным сетям водоснабжения, канализации, отопления.

4.5.	Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением (п.2.2. СанПиН 2.4.1178-02):

4.5.1 Площадь участка 18155 кв.м

4.5.2. Соответствие озеленения участка учреждения нормативам (%) 80%

4.5.3. Наличие необходимых зон с указанием их площадей

-учебно-опытная 7986,34 кв.м

-физкультурно-спортивная 1500 кв.м

-отдыха 7986,34 кв.м

- хозяйственная 1200 кв.м

4.5.4. Наличие актов проверки игрового и спортивного оборудования на территории ДОУ (приложить реестр проверенного оборудования с указанием номеров актов проверок): Акты от 26.06.2017.

4.5.5. Наличие специальных оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние: Специальные оборудованные площадки для мусоросборников находятся за территорией детского сада по ул. Сухумская, 5 и ул. Сестрорецкая, 19а, договор № 668 от 31.12.2016. с ООО «ВМ-Сервис».

4.5.6. Наличие ограждения территории образовательного учреждения и его техническое состояние отличное (по ул. Корсуньской, 13), удовлетворительное (по ул. Оршанской, 17).

5.	Качество проведенного ремонта.

5.1.	Наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность применяемых при проведении ремонтных работ материалов (приложить): сертификаты и декларации соответствия.

5.2.     Выполнены работы по капитальному ремонту:

5.3.     Выполнены работы по текущему ремонту: по ул. Оршанской,17 электромонтажные работы, ремонт системы приточной и вытяжной вентиляции, приобретение и установка стеклопакетов, ремонт пищеблока, замеры сопротивления изоляции, покраска малых форм на участках, покраска лестничных проемов в здании, приобретение морозильного ларя; по ул. Корсуньской, 13 монтаж и установка тепловых завес в спальнях групп № 2 и № 5, работы по гарантии после капитального ремонта.

5.4.	Техническое состояние имущественного комплекса учреждения.

-дата проведения технического обследования: Техническое заключение ООО «Проектная компания «Эксперт» 06.06.2016. (по ул. Оршанской, 17), Акт о приемке рабочей комиссией законченного капитального ремонта от 31.08.2015. (по ул. Корсуньской, 13).

-выводы технического обследования: Здание по ул. Оршанской, 17 пригодно для дальнейшей эксплуатации, не создает угрозы жизни и здоровью детей. В целом здание детского сада находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Эксплуатация здания на период 2016-2018 годов возможна. Для дальнейшей эксплуатации здания даны рекомендации для устранения. Здание по ул. Корсуньской, 13 принято в эксплуатацию комиссией после капитального ремонта, гарантийный срок по качеству ремонтных работ в течение 60 месяцев.

5.5.	Выполнение (и невыполнение) мероприятий по предписаниям должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по результатам проведения плановых проверок, выполнение согласованных планов-заданий с приложением подтверждающих документов: ГПН – факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля не выявлены (Акт проверки № 199 от 28.04.2017.). РПН – по ул. Корсуньской, 13, Экспертное заключение № 1103-О от 20.11.2015. о соответствии санитарным правилам и нормам; по ул. Оршанской, 17, Предписание № 286 от 03.06.2015. выполнены пункты 1-12, 14, 17-20, пункты 21, 24, 25 выполнены частично.

6.  Готовность образовательного учреждения к зиме:

6.1.     Характер отопительной системы (центральное отопление, котельная, печное и др.): центральное отопление

6.2.	При местном отоплении (котельная) указать наличие акта готовности к эксплуатации, выданного Ростехнадзором

6.3.	Срок проведения гидравлических испытаний системы отопления: Акт № Г-2017-28 от 22.06.2017. по ул. Оршанской. 17, Акт Г-2017-29 от 23.06.2017. по ул. Корсуньской, 13.

7.		Обеспечение пожарной безопасности.

7.1.	Наличие первичных средств пожаротушения: по ул. Корсуньской – 12 штук, по ул. Оршанской – 18 штук.

7.2.	Наличие и обеспечение обслуживания АПС, ОПС: договор с ООО «Флориан» от 25.12.2016. по ул. Оршанской, договор с ИП А.С.Абашев № 2/10/15-ТО от 01.10.2015. по ул. Корсуньской.

7.3.	Наличие системы тревожной сигнализации: договор с ООО «Флориан» от 25.12.2016. по ул. Оршанской, договор с ИП А.С.Абашев № 2/10/15-ТО от 01.10.2015. по ул. Корсуньской.

7.4.	Наличие системы дымоудаления (при необходимости) нет

7.5.	Пропитка огнезащитным составом горючих поверхностей нет

7.6.	Оборудование путей эвакуации: отделка негорючими материалами, отсутствие глухих замков, отсутствие захламленности.

7.7.	Исправное состояние и техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения: ИП А.Ф.Пьянков Акт от 14.06.2017.

7.8.	Соответствие установленным требованиям электропроводки и электрооборудования: Техническая документация по наладке и испытаниям электрооборудования от 20.06.2017.

7.9. Наличие в ОУ и работоспособности системы извещения о пожаре по выделенному радиоканалу в автоматическом режиме («Стрелец-мониторинг»): Договор с ООО «ЦПМ» № 10/П-АОА-ТМО-198/17 от 26.01.2017.

8.	  Обеспечение антитеррористической безопасности.

8.1. Наличие ограждения территории: имеется.

8.2. Наличие систем видеонаблюдения: договор с ИП А.С.Абашев № 2/10/15-ТО от 01.10.2015. по ул. Корсуньской 8 внутренних, 8 наружных видеокамер и № 07/01/17-ТО от 01.07.2017. по ул.Оршанской 5 внутренних видеокамер.

8.3. Наличие тревожной сигнализации: Договор № 249-О от 26.01.2017.

8.4. Организация охраны:

-частное охранное предприятие нет

-вневедомственная охрана: Договор № 249-О от 26.01.2017.

-сторожа имеются

-другие виды охраны нет

-не охраняется

8.5. Оборудование экстренной связи с органами МВД России:

-прямая связь с органами МВД России нет

-кнопка экстренного вызова (КЭВ) Договор № 249-О от 26.01.2017.

-телефонный аппарат (при отсутствии КЭВ) имеется

8.6. Наличие Паспорта антитеррористической защищенности образовательного учреждения, согласованного руководителями Главного управления МЧС России по Пермскому краю, УВД по городу Перми, соответствующих приложений к нему: имеется от 2015 года.

8.8. Наличие в образовательном учреждении информации о номерах телефонов экстренных служб имеется.

9. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

9.1. Имеются:

- кнопка вызова на входе

- пандус / подъемник на входе имеется

- пороги на входной группе менее 1,4 см имеется

- ширина проемов на входной группе более 0,9 м имеется

9.2. Другое: обозначение желтыми линиями начала лестничных площадок, сайт детского сада имеет версию для слабовидящих.

9.3. Наличие утверждённого паспорта доступности: от 30.05.2016.

10.	Замечания и предложения комиссии__________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

11.	Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому 
2017-2018 учебному году

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

| Ведомство | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Департамент образования | Начальник отдела образования Орджоникидзевского района | Смирнова Е.Ф. |  |  |
| ОГИБДД УМВД России по г. Перми | Инспектор отделения пропаганды БДД | Селитовская К.Ю. |  |  |
| Департамент образования | Ведущий специалист отдела образования Орджоникидзевского района | Овчинникова Е.В. |  |  |
| Управление МВД России по г.Перми | Зам.начальника ОУУП и ПДН ОП№5 подполковник полиции | Шипкова Н.И. |  |  |

Дата приемки учреждения к новому 2017-2018 учебному году: _____________________